## Лист1
# | Требование
|  | Блок фактор | Поддерживается (Да/Нет/Не полностью) | Краткое описание функционала | Гиперссылка на официальный источник, описывающий данный функционал полностью (с указанием номера страницы в подтвердждающим документе)
1. Общие требования
1 | Участник должен подтвердить свой статус и авторизацию у вендора | Yes
2 | Опыт поставки аналогичного оборудования за последние 3 года | Yes
3 | Иметь в штате инженера сертифицированного производителем оборудования | Yes
4 | Тех. поддержка на постовляемое оборудование/ПО должна составлять не менее 3х лет | Yes
5 | Производитель должен иметь сервис центр в Руз | Yes
6 | Поставка зап.частей в случае сбоя за счёт поставщика | Yes
7 | Срок поставки и замены запчастей NBD | Yes
8 | Условия поставки
9 | Срок гарантийной поддержки с момента подписания ПМИ | Yes
10 | СХД должны быть 2026 года выпуска, не refurbished, не подвергавшиеся переконфигурации после выпуска с завода. | Yes
11 | Сроки поставки
12 | СХД на дату подачи предложения должна находиться в статусе активного производства производителя и не должна быть объявлена End of Sale (EOSale), End of Life (EOL) или End of Support (EOS). Производитель должен гарантировать доступность технической поддержки, запасных частей и обновлений программного обеспечения не менее 7 лет с даты поставки оборудования Заказчику. | Yes
1. Общие требования
№ | Требование
1 | Количество поставляемых систем хранения данных – 2 (две) независимые СХД | Yes
2 | СХД должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными и не снятыми с производства | Yes
3 | СХД должны быть включены в официальный каталог производителя на момент поставки | Yes
4 | Форм-фактор каждой СХД не более 4U
5 | Установка в стандартную 19" стойку | Yes
6 | Комплект направляющих для монтажа в стойку | Yes
7 | Двухконтроллерная или более архитектура без единой точки отказа | Yes
8 | Все критические компоненты должны поддерживать горячую замену | Yes
9 | Поддержка обновления микрокода без остановки доступа к данным | Yes
2. Архитектура и производительность
№ | Требование
10 | Система хранения данных корпоративного класса Tier-1 All Flash NVMe | Yes
11 | не менее 6.3 млн IOPS (4K read hit) | Yes
12 | End-to-End NVMe архитектура либо эквивалент | Yes
13 | Пропускная способность системы не менее 70 ГБ/с | Yes
14 | Средняя задержка доступа не более 150 мкс для операций чтения | Yes
15 | Возможность неразрушающего масштабирования емкости и производительности | Yes
16 | Поддержка балансировки нагрузки между контроллерами | Yes
3. Емкость хранения
№ | Требование
17 | Полезная емкость каждой СХД после формирования отказоустойчивой конфигурации RAID не менее 350 ТБ. без учета сжатия и дедупликации | Yes
18 | Общая полезная емкость двух СХД не менее 700 ТБ | Yes
19 | Все накопители должны быть твердотельными накопителями (SSD) на базе NAND Flash с интерфейсом NVMe/PCIe | Yes
20 | Поддержка онлайн-расширения емкости без остановки сервисов | Yes
21 | Возможность дальнейшего масштабирования до не менее 4 ПБ эффективной емкости | Yes
4. Защита данных
№ | Требование
22 | Поддержка RAID 5, RAID 6 или эквивалентных схем защиты данных | Yes
23 | Встроенная дедупликация данных | Yes
24 | Встроенная компрессия данных | Yes
25 | Thin Provisioning
26 | Snapshot
27 | Clone Volume
28 | Шифрование данных на дисках (Encryption at Rest) без использования внешних устройств | Yes
29 | Поддержка неизменяемых снимков (Immutable Snapshot / Safeguarded Copy или эквивалент) | Yes
30 | Защита от удаления или модификации снапшотов администраторами хранения | Yes
5. Репликация и отказоустойчивость
№ | Требование
31 | Асинхронная репликация между площадками | Yes
32 | Синхронная репликация между площадками | Yes
33 | Поддержка автоматического переключения на резервную площадку Active-Standby | Yes
34 | Поддержка Active-Active архитектуры между двумя ЦОД либо эквивалентной технологии | Yes
35 | Возможность тестирования аварийного восстановления без влияния на продуктивную среду
6. Интерфейсы подключения
№ | Требование
36 | Fibre Channel SAN | Yes
37 | Не менее 12 активных портов Fibre Channel 64 Gbps на каждую СХД | Yes
38 | Все FC-порты должны быть лицензированы и активированы | Yes
39 | Поддержка FC-NVMe
40 | Поддержка Multipath I/O | Yes
41 | Поддержка подключения через SAN-фабрики с отказоустойчивой архитектурой | Yes
42 | Все порты должны быть укомплектованы соответсвтующими 64 Gbps модулями | Yes
7. Совместимость
№ | Требование
43 | Поддержка VMware vSphere | Yes
44 | Поддержка Microsoft Windows Server | Yes
45 | Поддержка Red Hat Enterprise Linux | Yes
46 | Поддержка Oracle Linux | Yes
47 | Поддержка SUSE Linux Enterprise | Yes
48 | Поддержка IBM AIX | Yes
49 | Поддержка IBM Power Systems | Yes
8. Управление и мониторинг
№ | Требование
50 | Web-интерфейс управления с возможностью использования 2FA | Yes
51 | CLI-интерфейс управления | Yes
52 | REST API
53 | SNMP v2/v3
54 | Syslog
55 | СХД должна обеспечивать интеграцию с внешними системами мониторинга и управления событиями информационной безопасности (SIEM) | Yes
56 | Портал мониторинга и аналитики производителя должно поддерживать локальное развертывание в инфраструктуре Заказчика (On-Premises). Использование облачных сервисов (SaaS) не должно являться обязательным условием для получения полного функционала мониторинга, аналитики, аудита, отчетности и прогнозирования.
57 | Мониторинг производительности в режиме реального времени | Yes
58 | Анализ использования емкости и прогнозирование роста | Yes
59 | Формирование отчетности по производительности и емкости | Yes
9. Программное обеспечение
№ | Требование
60 | В стоимость должны входить лицензии на дедупликацию | Yes
61 | В стоимость должны входить лицензии на компрессию | Yes
62 | В стоимость должны входить лицензии на репликацию | Yes
63 | В стоимость должны входить лицензии на шифрование | Yes
64 | В стоимость должны входить лицензии на мониторинг и аналитику производителя | Yes
10. Требования к ИБ и киберустойчивости
65 | Аппаратная защита от вредоносного ПО и шифровальщиков (Ransomware Detection)
66 | Логическая изоляция и неизменяемость снимков данных (Immutable & Air-Gapped Snapshots)
67 | Защита административного доступа и разделение полномочий
11. Требования к подсистеме резервного копирования, архивации и непрерывности бизнеса
68 | Изолированная среда верификации данных (Cyber Resilience Vault)
69 | Аппаратное шифрование данных на уровне массива (Data-at-Rest Encryption)
12. Поддержка и гарантия
№ | Требование
70 | Гарантия производителя не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию | Yes
71 | Техническая поддержка производителя 24×7 | Yes
72 | Замена неисправных компонентов на месте эксплуатации (On-Site) | Yes
73 | Время реакции на критический инцидент не более 4 часов | Yes
74 | Доступ к обновлениям ПО и микрокода на весь срок поддержки | Yes
75 | Поддержка функции сохранения носителей информации у Заказчика (Media Retention) | Yes