## Лист1
# | Требования | Ответы поставщиков
|  | Блок фактор/количество баллов | Поддержка функционала (Да, Нет, Частично) | Краткое описание функционала | Гиперссылка на официальный источник, описывающий данный функционал полностью (с указанием номера страницы для документов)
Требования к поставщику:
| Участник должен подтвердить свой статус и авторизацию у вендора | БФ
| Опыт поставки аналогичного ПО за последние 3 года | БФ
| Все компоненты и модули решения должны быть от одного производителя, и иметь соответствующею гарантию с описанием что входит в гарантию. | БФ
| Количество поставляемых балансировщиков нагрузки - 4 штуки | БФ
| Тех. поддержка и лицензии на поставляемое ПО должны составлять не менее 3х лет | БФ
Основные требования к системе балансировки нагрузки ADC (Application delivery control)
| Установка в 19¨ серверный шкаф стандарта EIA-310D Type A; | БФ
| Высота не более 1U; | БФ
| Не менее 2 блоков питания переменного тока c возможностью отключения в горячем режиме без отключения оборудования. | БФ
| Кабель для подключения питания с разъёмом IEC C13/C14; | БФ
| Не менее 16 портов 25/10Гбит/с стандарта SFP28/SFP+; | БФ
| Не менее 4 портов 100/40Гбит/с стандарта QSFP28/QSFP+; | БФ
| Не менее 1 выделенного порта RJ45 для управления; | БФ
| Пропускная способность в режиме L7 HTTP (запросов в секунду) не менее 2М (милионов); | БФ
| Пропускная способность в режиме L4 (соединений в секунду/connection per second CPS) не менее 1.8М (милионов); | БФ
| Максимальное кол-во L4 одновременных/конкурентных соединений 140М (милионов); | БФ
| Пропускная способность в режиме L4/L7 не менее 140Gbps/110 Gbps; | БФ
| Поддержка протоколов: PFS, ECC, ATS, TLS 1.2 and TLS 1.3; | БФ
| Общая пропускна способность SSL не менее 50Gbits; | БФ
| Производительность SSL CPS RSA (RSA 2k Keys) не мснее 110 000; | БФ
| Производительность SSL CPS ECC не менее 55 000; | БФ
| Весь заявленный и поддерживаемый функционал должен сопровождаться соответсвующей постоянной лицензией; | БФ
Функциональные требования к системе балансировки нагрузки ADC (Application delivery control)
| Поддержка режима: Transparent/Gateway; | БФ
| Поддержка режима: Forward Proxy; | БФ
| Поддержка режима: Proxy Chaining; | БФ
| Поддержка режима: One-Arm; | БФ
| Поддерживаемые режимы балансировки: Round Robin, Least Connections, Weighted Round Robin (Ratio), Weighted Least Connections (Ratio Least Connections), and Fastest Response; | БФ
Поддержка: Database Load Balancing;
Поддержка: SIP Load Balancing;
Поддержка: STARTTLS Support;
Поддержка: Diameter AAA Load Balancing;
Поддержка: FWLB (Firewall Load Balancing);
Поддержка: NHLD (Next Hop Load Distribution);
Поддержка: SSL/TLS Offloading & Orchestration;
Поддержка: Traffic Steering / Service Chaining;
Поддержка: Fast HTTP (optimized), Full HTTP Proxy, HTTP/2, and HTTP/3 (QUIC) natively;
Поддержка: SIP, MQTT, RTSP, SMTP, POP3, FTP, and FIX;
Поддержка: High-performance, template-based switching for header/URL/domain manipulation;
| Балансировка и отказоустойчивость должна осуществляться без использования публичных cloud сервисов производителя; | БФ
| Весь заявленный и поддерживаемый функционал должен сопровождаться соответсвующей постоянной лицензией; | БФ
Функциональные требования к подсистемы DNS ADC (Application delivery control)
| Поддержка: DNS-based Global Server Load Balancing, geographically; | БФ
Поддержка: DNS load balancing L4 (UDP/TCP) traffic;
Поддержка: DNS load balancing L7 (DNS-UDP/DNS-TCP) traffic;
Поддержка: Recursive DNS, DNS Caching, and Authoritative/Proxy modes;
Поддержка: DNS firewall/RPZ (Response Policy Zones);
Поддержка: Redirection logic for “honey pots” at the resolution layer;
Поддержка: DoH (DNS over HTTPS), DoT (DNS over TLS);
Поддержка: Control the behavior of Responses and Queries and rate limit;
Поддержка: IP-based Route Health Injection;
Поддержка: DNS Response Rate Limiting;
Поддержка расширенной аналитики и статистики по протоколу DNS;
Поддержка: DNSSEC;
| Весь заявленный и поддерживаемый функционал должен сопровождаться соответсвующей постоянной лицензией; | БФ
Функциональные требования к подсистемам Access Manager and Firewall ADC (Application delivery control)
| Поддержка: DNS application firewall; | БФ
| Поддержка: full-proxy and connection inspection; | БФ
Поддержка: Application Access Management (AAM) — SAML, WIA, Kerberos;
Поддержка: TDS SQL Logon, LDAP, RADIUS;
Поддержка: Basic, OCSP stapling, HTML Form-based;
Поддержка: AAM RADIUS-based audit support;
Поддержка: Single sign-on (SSO) authentication relay;
Поддержка: Аутентификации для Microsoft SharePoint, Outlook Web Access и для других приложений;
| Поддержка: Carrier grade NAT (CGN/CGNAT); | БФ
| Поддержка: SSL decrypting; | БФ
| Поддержка: протоколов TLS 1.2 и TLS 1.3; | БФ
| Поддержка: функции DNS security; | БФ
| Поддержка: функции защиты от DDOS атак; | БФ
Поддержка: протоколов: Perfect Forward Secrecy (PFS) with Elliptic Curve Diffie-Hellman Exchange (ECDHE);
Поддержка: протоколов: Elliptic Curve Cryptography (ECC) ciphers - AES-NI and GCM ciphers;
Возможность получения аналитики и статистики по данной подсистеме;
Поддержка: Network traffic filtering (black/white lists);
| Весь заявленный и поддерживаемый функционал должен сопровождаться соответсвующей постоянной лицензией; | БФ
Функциональные требования к подсистемам WAF ADC (Application delivery control)
WAF должен предоставлять интуитивно понятный графический интерфейс на основе WEB для: - Добавления новых правил без необходимости программирования. - Видимости информации об атаках. - Графических панелей мониторинга атак и мониторинга в реальном времени.
Функция балансировки нагрузки должна быть предоставлена ​​на всех устройствах во всех центрах обработки данных как часть предлагаемого решения
WAF должен иметь встроенную функциональность балансировки нагрузки.
WAF должен поддерживать функцию оптимизации трафика (например, connection pooling, мультиплексирование TCP и т. д.)
WAF должен способствовать сокрытию/маскировке конфиденциальных параметров во всех журналах пользователей
WAF должен быть развернут как on-premise solution локально.
WAF должен обеспечивать сертификацию соответствия требованиям конкретных приложений, таким как PCI-DSS.
WAF должен поддерживать как позитивную, так и негативную модели безопасности. Предоставьте детали данного функционала.
WAF должен поддерживать пассивный и активный режимы работы.
WAF должен поддерживать различные кодировки вводных данных, включаю кириллицу.
WAF должен поддерживать разные политики для разных приложений на основе имени хоста или пути к приложению.
WAF должен обеспечивать возможность создание сложных политик безопасности, посредством интуитивно понятного графического интерфейса, не требуя применения какого-либо языка программирования.
WAF должен обнаруживать и разрешать/блокировать запросы пользователей по географическому признаку.
WAF должен выявлять работу мошеннических программ, используемых для выполнения атак типа Man-in-the-Browser.
WAF должен поддерживать HTTP/3.
WAF должен поддерживать функцию HTTP сжатия.
WAF должен проверять соответствие HTTP RFC.
WAF должен уметь коррелировать события безопасности, чтобы отличать легитимные запросы от вредоносных.
WAF должен поддерживать пользовательские правила (политики) безопасности. У администраторов должна быть возможность создавать политики как для положительной, так и для отрицательной модели безопасности, а также создавать корреляционные правила, содержащие несколько критериев.
WAF должен включать в себя комплексное решение для предотвращения перехвата учетных записей и атак методом перебора паролей или подбора учетных данных. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о предлагаемом решении.
WAF должен обеспечивать защиту от таких известных категорий угроз, как: SQL-инъекции, выполнение команд, XSS, обход кода, бэкдоры, инструменты атаки, Log4J.
WAF должен поддерживать RBAC (доступ на основе ролей).
WAF должен поддерживать фильтрацию по «черным/белым» спискам IP-адресов.
WAF должен иметь возможность пересылки записей журналов на удалённый syslog сервер.
WAF должен иметь графические средства для мониторинга сетевого трафика, состояния системы и обнаруженных угрозах.
WAF должен поддерживать возможность локального кеширования Web контента для оптимизации полосы пропускания и скорости доступа к Web ресурсам.
WAF должен предоставлять детализированную информацию вплоть до уровня приложений для проведения криминалистического анализа в области безопасности.
WAF должен обеспечивать защиту программных интерфейсов приложений (Application programming interfaces, API).
WAF должен быть способен защищать веб-приложения, которые содержат XML контент.
WAF должен быть способен защищать веб-приложения, которые содержат JSON контент.
WAF должен иметь возможность проверять закодированные данные в трафике HTTP/S.
WAF должен иметь возможность выполнять проверку всех типов входных данных, включая URL-адреса, формы, файлы cookie, строки запросов, скрытые поля и параметры, методы HTTP, элементы XML и действия SOAP, AJAX, скрипты Java и т. д. (все видимые для пользователей компоненты UIOI).
WAF должен иметь возможность защиты API REST, фильтрация вредоносных входных данных в запросах с полезными данными JSON.
Поддержка функции: Проверка протокола HTTP
Поддержка функции: Проверка коррелированной атаки на уровне веб-сервиса
Поддержка функции: Настраиваемая защита на уровне веб-сервиса
Поддержка функции: Проверка подписи cookie
Поддержка функции: Защита от взлома сайта
Поддержка функции: Защита от ботов и смягчение последствий
Поддержка функции: Защита веб-профиля
Поддержка функции: Настраиваемая защита на уровне веб-приложений
Поддержка функции: Проверка протокола OCSP
Поставщик WAF должен предоставлять динамический список репутации IP-адресов, включающий ботнеты, Tor, центры обработки данных и т. д., основанный на сборе данных о глобальных сетях в режиме реального времени, для блокировки входящих вредоносных сессий.
WAF должен быть способен обнаруживать и защищать от известных злоумышленников, которые часто ответственны за автоматизированные атаки и атаки ботнетов. Источниками могут быть вредоносные IP-адреса, анонимные прокси-адреса и сети TOR.
WAF должен обеспечивать возможность разрешить или запретить доступ к определенному URL-адресу или стране/IP-адресу
WAF должен иметь возможность блокировать вредоносные IP-адреса, которые неоднократно атаковали другие веб-сайты, и географические местоположения, откуда исходят атаки, и блокировать доступ.
WAF должен обеспечивать защиту от захвата учетной записи от следующих атак: - Подстановка учетных данных - Атака по словарю - Подбор пароля для привилегированной учетной записи
WAF должен обеспечивать актуальную защиту по протоколу OWASP Top 10 от известных уязвимостей в коммерческом инфраструктурном программном обеспечении, таком как Apache, IIS, Oracle и т. д.
SSL offloading должен выполняться на WAF. Решение должно быть достаточно масштабным, чтобы гарантировать, что требования к производительности SSL Connections Per Second (CPS) и пропускной способности WAF Inspection выполняются параллельно
WAF должен поддерживать возможность загрузки множества сертификатов. Пожалуйста укажите количество SSL сертификатов, которое поддерживает решение.
Для защиты SSL веб-приложений WAF должен терминировать и расшифровывать клиентские соединения, инспектировать трафик на предмет соответствия политикам безопасности и, в зависимости от режима, может повторно его зашифровывать при соединениях с веб-серверами.
WAF должен интегрироваться с известными SIEM-системами, отправляя информацию SYSLOG о каждом событии безопасности.
Поддержка интеграции с системами оповещения, такими как JIRA, Slack, Teams, Email, Webhook и аналогичными.
WAF должен иметь возможность генерировать системные события/журналы для событий, которые произошли в системе, таких как вход в систему или прямой результат изменений в системе, таких как обновления сигнатур, изменения конфигурации, активация настроек, построение профилей, автоматическое обновление профилей, перестроение индексов базы данных, запуск/остановка сервера, системные ошибки или предупреждения.
Функциональные требования к подсистемам защиты от DDOS атак, в системы ADC (Application delivery control)
| Наличие подсистемы защиты от DDOS атак для сервисов, с использованием технологий детекции и защиты от атак нулевого дня. | БФ
| Поддержка защиты от SYN Flood атак. | БФ
Поддержка функции: IP anomaly detection.
Поддержка Policy based SLB.
Поддержка защиты от атак c использованием SYN cookies.
Поддержка ICMP Rate Limiting
Поддержка HTTP Slowloris Prevention.
Поддержка DNS Response Rate Limiting.
Поддержка ограничения по Source IP and connection-rate limiting.
Требования к режимам отказоустойчивости в системе балансировки нагрузки ADC (Application delivery control)
| Поддержка протокола VRRP (IPv4 и IPv6) или аналоги для обеспечения отказоустойчивости; | БФ
| Режимы Active/passive, Active/active; | БФ
| Весь заявленный и поддерживаемый функционал должен сопровождаться соответсвующей постоянной лицензией. | БФ
Требования поддержки протоколов L2/L3 ADC (Application delivery control)
| Поддержка протоколов STP,RSTP,MSTP. | БФ
| Поддержка протоколов VLAN (802.1Q). | БФ
| Поддержка протоколов Link aggregation (802.1AX), LACP. | БФ
Поддержка Access control lists (ACLs).
Поддержка протокола - OSPF/OSPF v3.
| Поддержка протокола – BGP (IBGP и EBGP). | БФ
| Поддержка технологий IPv4 NAT/NAPT. | БФ
Поддержка технологий IPv6 NAPT.
| Поддержка Jumbo frame. | БФ
| Поддержка не менее 24 инстансов для разгарничение и изолирования сервисов и маршрутизации. | БФ
| Поддержка маршрутизации между инстансами. | БФ
| Поддержка статической маршрутизации. | БФ
| Весь заявленный и поддерживаемый функционал должен сопровождаться соответсвующей постоянной лицензией. | БФ
Другие требования к системе балансировки нагрузки ADC (Application delivery control)
Поддержка управления системы посредством GUI, CLI, SSH.
Поддержка протоколов: SNMP, syslog, email alerts, NetFlow v9 and v10 (IPFIX), sFlow.
Поддержка REST full API.
| Поддержка: LDAP, TACACS+, RADIUS support. | БФ
| Поддержка Multi-Tenancy не менее 24 инстансов. | БФ
| Поддержка кастомизации ресурсов для каждого инстанса. | БФ
| Поддержка распределения ресурсов главного инстанста. | БФ
| Поддержка независимости и изолированости для каждого инстанса. | БФ
| Поддержка маршрутизации между инстансами. | БФ
| Поддержка Traffic Capture. | БФ
Поддержка SAML (2.0), RADIUS, WIA/Kerberos, NTLM, LDAP/AD, Basic Auth, OCSP Stapling.
Поддержка SDN сервисов по протоколам VXLAN и NVGRE.
Весь заявленный и поддерживаемый функционал должен сопровождаться соответсвующей постоянной лицензией.
| Гарантия не менее 3 лет; | БФ
| Год производства не ранее 2026 год. | БФ
Требования по оптическим модулям SFP+, QSFP
| Для соединения балансировщиков нагрузки и сетевой фабрики: Модули QSFP28 SR - не менее 20 модулей со скоростью 100Гбит/с для передачи по многомодовому волокну на расстояние не менее 100м совместимые с оборудованием балансировщика нагрузки и оборудованием сетевой фабрики заказчика. | БФ
Требования по оптическим кабелям.
| Оптические соединительные кабеля (патчкорды) для подключения балансировщиков нагрузки и оборудования сетевой фабрики: - Оптические патчкорды для подключения 100G QSFP28 модулей на короткое расстояние не более 15 метров Multimode OM4 50/125 мкм дуплекс. Тип разъем MPO-12. 100G Ethernet расстояние - 100 м при 850 нм. Длина 3м – 10 шт Duplex. Длина 5м – 10 шт Duplex. Длина 10м – 10 шт Duplex. Длина 15м – 10 шт Duplex. Активный оптический кабель AOC-3M – 10 шт (cовместимый c 100G QSFP28 AOC). | БФ
Дополнительные требования
Производитель должен предоставлять доступ к порталу технической поддержки, для обращений в техническую поддержку, загрузки обновлений и патчей, а также доступа к технической и тренинг документации, и базе знаний
Необходимо предоставлять сотрудникам заказчика доступ к материалам по обучению администрированию, конфигурации и использованию всего функционала решения на протяжение всего периода использования решения
Данное решение должно поддерживаться в течении минимум 5 лет с момента продажи и не быть End-of-support или End-of-sale
На все оборудование и программное обеспечение в виде лицензий или подписок, должна распространяться гарантия от производителя сроком не менее 3 лет, а также доступ к технической поддержки не менее 3 лет.
Предоставление консультаций по работе с решением балансировщиков нагрузки: - Предоставление консультаций по эксплуатации, настройкам и функциями балансировщиков нагрузки; - Предоставление консультаций и помощь специалистам Заказчика по задачам администрирования системы; - Предоставление консультаций и участие в работе по сервисным заявкам, открытым в службе технической поддержки производителя балансировщиков нагрузки.
Поставщик должен предоставить обучающий курс в режиме онлайн или оффлайн, затрагивающий средний или глубокий уровень по эксплуатации балансировщиков нагрузки ADC в датацентрах. Количество обучающих курсов может быть несколько. В рамках курсов необходимо ознакомиться с как с технологиями датацентров, так и с возможностями балансировщиков нагрузки ADC.
Опишите возможности поставщика и производителя в случае необходимости замены оборудования.
Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя активного оборудования и программного обеспечения о том, что он являться авторизированным партнёром и имеет право поставлять, инсталлировать предлагаемое техническое решение на территории РУз;
Гарантия от производителя должная включать в себя возможность замены не исправного оборудования, открытие сервисных кейсов и скачивание ПО для обновления оборудования;
В случаем возникновения проблем с данным решением или с отдельными его элементами, в рамках гарантийного обслуживания должна быть возможность открытия сервисного кейса в системе TAC производителя оборудования, c временем реагирования не более 12 часов;
Открытие кейсов в системе TAC должно включать в себя как решение проблем с конфигурацией программного обеспечения, так и для решения проблем различных ошибок, возникающих в системе в целом, а также на ее отдельных элементах;
В случае возникновения проблем с оборудованием, работы с технической поддержкой должна осуществляться согласно следующему регламенту: 1. Открытие сервисного кейса в системе заявок вендора через электронную почту. 2. Подтверждение со стороны производители сервисного кейса как замена не исправного или дефектного оборудования. Статус сервисного кейса - подлежит замене. 3. Отправка производителем оборудования заказчику, новой единицы оборудования под замену. Все расходы на транспортировку, берет на себя производитель или поставщик оборудования. 4. Заказчик получает данное оборудование и проверяет на работоспособность. 5. Заказчик производит замену не исправного оборудования на новое оборудование, которое пришло по замене. 6. Заказчик отдает поставщику не исправное или дефектное оборудование для отправки производителю. Расход на отправку оборудования берет на себя производитель или поставщик.
Заказчик оставляет за собой право проведение пилотного проекта Proof of Concept (POC), в рамках тендера и осуществить соотвествующую оценку результатов тестирования. На основании результатов проведения POC, успешных показателей заявленных параметров предлагаемого оборудования и программного обеспечения, будет приниматься решения о победителе тендера, а также покупке с корректировкой финальной спецификации оборудования.